## 1 квартал
Сведения об объеме свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности ООО "ЭДС"
№ п/п | Наименование ПО | Наименование РЭС | Диспетчерское наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Трансформаторы ПС* |  | Величина свободной мощности, МВт
[5 empty] | наименование | установленная мощность, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ГПП | Златоустовский | ПС Н.Златоуст 110/6 | 6 | Т-1 | 31.5 | 7.1
[5 empty] | Т-2 | 31.5 | -
|  | Челябинский | К.Городская | 110/6 | Т-3 | 40 | 11.46
2 | ПС-110/6 | Златоустовский | ПС Горная | 6 | Т-1 | 6.3 | -
|  | Челябинский |  |  | Т-2 | 6.3 | 4.117

## 2 Квартал
Сведения об объеме свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности ООО "ЭДС"
№ п/п | Наименование ПО | Наименование РЭС | Диспетчерское наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Трансформаторы ПС* |  | Величина свободной мощности, МВт
[5 empty] | наименование | установленная мощность, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ГПП | Златоустовский | ПС Н.Златоуст 110/6 | 6 | Т-1 | 31.5 | 7.1
[5 empty] | Т-2 | 31.5 | -
|  | Челябинский | К.Городская | 110/6 | Т-3 | 40 | 11.46
2 | ПС-110/6 | Златоустовский | ПС Горная | 6 | Т-1 | 6.3 | -
|  | Челябинский |  |  | Т-2 | 6.3 | 4.117

## 3 Квартал
Сведения об объеме свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности ООО "ЭДС"
№ п/п | Наименование ПО | Наименование РЭС | Диспетчерское наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Трансформаторы ПС* |  | Величина свободной мощности, МВт
[5 empty] | наименование | установленная мощность, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ГПП | Златоустовский | ПС Н.Златоуст 110/6 | 6 | Т-1 | 31.5 | 7.1
[5 empty] | Т-2 | 31.5 | -
|  | Челябинский | К.Городская | 110/6 | Т-3 | 40 | 11.46
2 | ПС-110/6 | Златоустовский | ПС Горная | 6 | Т-1 | 6.3 | -
|  | Челябинский |  |  | Т-2 | 6.3 | 4.117

## 4 Квартал
Сведения об объеме свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности ООО "ЭДС"
№ п/п | Наименование ПО | Наименование РЭС | Диспетчерское наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Трансформаторы ПС* |  | Величина свободной мощности, МВт
[5 empty] | наименование | установленная мощность, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ГПП | Златоустовский | ПС Н.Златоуст 110/6 | 6 | Т-1 | 31.5 | 7.1
[5 empty] | Т-2 | 31.5 | -
|  | Челябинский | К.Городская | 110/6 | Т-3 | 40 | 11.46
2 | ПС-110/6 | Златоустовский | ПС Горная | 6 | Т-1 | 6.3 | -
|  | Челябинский |  |  | Т-2 | 6.3 | 4.117