## Горная
Контрольный замер нагрузок по посдтанции 110/6 кВ "Горная" за 19.12.2018
трансформаторы | Наименован. номер, мощн. МВА | Полож. анцапф. | Класс напряж. кВ | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00
|  |  |  | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт.
|  |  |  | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| ТР-1 |  | 110
|  |  | 6 | 20 | 0.36 | 0.09 | 20 | 0.27 | 0.09 | 20 | 0.36 | 0.09 | 20 | 0.36 | 0.09 | 20 | 0.36 | 0 | 20 | 0.36 | 0.09 | 20 | 0.36 | 0.09 | 20 | 0.36 | 0.09
| ТР-2 |  | 110
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0.36 | 0.09 |  | 0.27 | 0.09 |  | 0.36 | 0.09 |  | 0.36 | 0.09 |  | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0.09 |  | 0.36 | 0.09 |  | 0.36 | 0.09
Напряжение на шинах п/ст, кВ |  |  | 110 кВ | 118 |  |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 120
|  |  | 6 кВ | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.4
трансформаторы | Наименован. номер, мощн. МВА | Полож. анцапф. | Класс напряж. кВ | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00
|  |  |  | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт.
|  |  |  | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| ТР-1 |  | 110
|  |  | 6 | 20 | 0.27 | 0.09 | 20 | 0.36 | 0.09 | 20 | 0.36 | 0.09 | 20 | 0.27 | 0.09 | 20 | 0.36 | 0.09 | 20 | 0.36 | 0.09 | 20 | 0.27 | 0.09 | 20 | 0.36 | 0.09
| ТР-2 |  | 110
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0.27 | 0.09 |  | 0.36 | 0.09 |  | 0.36 | 0.09 |  | 0.27 | 0.09 |  | 0.36 | 0.09 |  | 0.36 | 0.09 |  | 0.27 | 0.09 |  | 0.36 | 0.09
Напряжение на шинах п/ст, кВ |  |  | 110 кВ | 120 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116
|  |  | 6 кВ | 6.4 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
трансформаторы | Наименован. номер, мощн. МВА | Полож. анцапф. | Класс напряж. кВ | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
|  |  |  | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт.
|  |  |  | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| ТР-1 |  | 110
|  |  | 6 | 20 | 0.27 | 0.09 | 20 | 0.36 | 0 | 20 | 0.27 | 0.09 | 20 | 0.27 | 0.09 | 20 | 0.36 | 0.09 | 20 | 0.27 | 0 | 20 | 0.36 | 0.09 | 20 | 0.36 | 0.09
| ТР-2 |  | 110
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0.27 | 0.09 |  | 0.36 | 0 |  | 0.27 | 0.09 |  | 0.27 | 0.09 |  | 0.36 | 0.09 |  | 0.27 | 0 |  | 0.36 | 0.09 |  | 0.36 | 0.09
Напряжение на шинах п/ст, кВ |  |  | 110 кВ | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117
|  |  | 6 кВ | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
Директор ООО "ЭДС" В.В. Жилякова

## Новый Златоуст
Контрольный замер нагрузок по подстанции "Н. Златоуст" за 19.12.2018
трансформаторы | Наименован. номер, мощн. МВА | Полож. анцапф. | Класс напряж. кВ | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00
|  |  |  | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт.
|  |  |  | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-2 31,5 МВА |  | 110
|  |  | 6 | 20 | 0.2268 | 5.278 | 20 | 0.18 | 5.357 | 20 | 0.0504 | 5.112 | 20 | 0 | 4.932 | 20 | 0 | 5.015 | 15 | 0 | 5.029 | 15 | 0.0072 | 4.975 | 20 | 1.0548 | 5.234
| Т-3 31,5 МВА |  | 110
|  |  | 6 | 90 | 14.8824 | 5.864 | 80 | 13.8852 | 5.713 | 75 | 13.4712 | 5.706 | 75 | 13.3236 | 5.72 | 70 | 13.5972 | 5.785 | 75 | 14.184 | 5.717 | 80 | 15.8076 | 5.72 | 95 | 18.486 | 6.282
110
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 15.1092 | 11.142 |  | 14.0652 | 11.07 |  | 13.5216 | 10.818 |  | 13.3236 | 10.652 |  | 13.5972 | 10.8 |  | 14.184 | 10.746 |  | 15.8148 | 10.695 |  | 19.5408 | 11.516
Напряжение на шинах п/ст, кВ |  |  | 110 кВ | 121 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 122
|  |  | 6 кВ | 6.5 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.5 |  |  | 6.4
трансформаторы | Наименован. номер, мощн. МВА | Полож. анцапф. | Класс напряж. кВ | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00
|  |  |  | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт.
|  |  |  | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-2 31,5 МВА |  | 110
|  |  | 6 | 30 | 2.4984 | 4.777 | 35 | 2.8152 | 4.406 | 30 | 2.6892 | 4.129 | 30 | 2.4984 | 3.96 | 30 | 2.1384 | 4.291 | 30 | 2.3688 | 4.392 | 30 | 2.196 | 4.216 | 30 | 1.7496 | 4.021
| Т-3 31,5 МВА |  | 110
|  |  | 6 | 105 | 21.3948 | 7.952 | 120 | 22.4748 | 8.186 | 120 | 22.8672 | 8.021 | 130 | 22.5684 | 7.945 | 120 | 21.4164 | 6.966 | 115 | 22.3092 | 8.068 | 120 | 22.0212 | 7.981 | 120 | 21.8736 | 7.848
110
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 23.8932 | 12.729 |  | 25.29 | 12.592 |  | 25.5564 | 12.15 |  | 25.0668 | 11.905 |  | 23.5548 | 11.257 |  | 24.678 | 12.46 |  | 24.2172 | 12.197 |  | 23.6232 | 11.869
Напряжение на шинах п/ст, кВ |  |  | 110 кВ | 121 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 119 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 110
|  |  | 6 кВ | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
трансформаторы | Наименован. номер, мощн. МВА | Полож. анцапф. | Класс напряж. кВ | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
|  |  |  | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт.
|  |  |  | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-2 31,5 МВА |  | 110
|  |  | 6 | 30 | 1.6092 | 4.115 | 30 | 1.224 | 4.018 | 20 | 0.7596 | 4.054 | 20 | 0.3924 | 4.097 | 20 | 0.648 | 3.892 | 20 | 0.4248 | 3.114 | 20 | 0.1404 | 3.809 | 20 | 0.0216 | 4.54
| Т-3 31,5 МВА |  | 110
|  |  | 6 | 120 | 22.1256 | 7.261 | 120 | 23.13 | 7.481 | 130 | 23.5836 | 7.43 | 130 | 23.0184 | 7.193 | 120 | 22.3128 | 6.937 | 120 | 21.276 | 6.57 | 110 | 19.3932 | 6.448 | 105 | 17.2044 | 6.239
110
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 23.7348 | 11.376 |  | 24.354 | 11.499 |  | 24.3432 | 11.484 |  | 23.4108 | 11.29 |  | 22.9608 | 10.829 |  | 21.7008 | 9.684 |  | 19.5336 | 10.257 |  | 17.226 | 10.779
Напряжение на шинах п/ст, кВ |  |  | 110 кВ | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
|  |  | 6 кВ | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
Директор ООО "ЭДС" В. В. Жилякова