## Январь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Наименование объекта | Окончание работы | Производимые мероприятия
Наряд № 331 | 15.01.2020-20.01.2020 | Аварийный ремонт МВ-110 кВ трансформатора Т-1
Наряд № 332 | 21.01.2020-21.01.2020 | Проверка испытанием повышенным напряжением РЗА и МВ транмформатора Т-1
Наряд № 333 | 27.01.2020-27.01.2020 | ЗРУ-6 кВ текущий ремонт ячейки № 57 фидера № 57

## Февраль
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Наименование объекта | Окончание работы | Производимые мероприятия
Наряд № 334 | 07.02.2020-13.02.2020 | Капитальный ремонт РУ-6 кВ фидер № 3

## Март
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Наименование объекта | Окончание работы | Производимые мероприятия
Наряд № 335 | 11.03.2020-11.03.2020 | Проверка транфсорматоров тока ввод № 2
Наряд № 336 | 12.03.2020-12.03.2020 | Ремонт секционного масляного выключателя
Наряд № 337 | 20.03.2020-20.03.2020 | Ячейка № 15 фидер № 21 капитальный ремонт

## Апрель
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Наименование объекта | Окончание работы | Производимые мероприятия
Наряд № 338 | 08.04.2020-09.04.2020 | Капитальный ремонт ячейки фидера № 57
Наряд № 339 | 10.04.2020-10.04.2020 | Текущий ремонт ячейки фидера № 48
Наряд № 340 | 14.04.2020-14.04.2020 | Ремонт электродвигателя обдува силового трансформатора Т-2
Наряд № 341 | 16.04.2020-17.04.2020 | Текущий ремонт ячейки фидера Гидро-1
Наряд № 342 | 20.04.2020-23.04.2020 | Текущий ремонт ячейки фидера Гидро-2

## Май
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Наименование объекта | Окончание работы | Производимые мероприятия
Наряд № 343 | 06.05.2020-15.04.2020 | Ремонт электродвигателя обдува силового трансформатора Т-1
Наряд № 344 | 12.05.2020-12.05.2020 | Текущий ремонт ячейки фидера № 58
Наряд № 345 | 15.05.2020-29.05.2020 | Уборка территории ОРУ - 110/6 кВ
Наряд № 346 | 28.05.2020-29.05.2020 | Текущий ремонт ОРУ, ЗРУ трансформатора Т-2

## Июнь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Наименование объекта | Окончание работы | Производимые мероприятия
Наряд № 347 | 04.06.2020-04.06.2020 | Текущий ремонт шкафа управления обдува силового трансформатора Т-1
Наряд № 348 | 09.06.2020-09.06.2020 | ОРУ-110 кВ замеры сопротивления и обсорбции транформатора Т-2
Наряд № 349 | 09.06.2020-09.06.2020 | Текущий ремонт разъединителя трансформатора Т-2
Наряд № 350 | 10.06.2020-10.06.2020 | РУ-6 кВ капитальный ремонт ячейки № 55 фидер № 61
Наряд № 351 | 29.06.2020-29.06.2020 | ОРУ-110 кВ замена селикагеля в воздушном фильтре трансформатора Т-1

## Июль
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Наименование объекта | Окончание работы | Производимые мероприятия
Наряд № 353 | 07.07.2020-08.07.2020 | Ячейка № 20 фидер № 4 капитальный ремонт ЛР
Наряд № 354 | 09.07.2020-10.07.2020 | ВЛ-110/6 кВ "Н.Златоуст" - "Боровая" - аварийный ремонт МВ и ЛР
Наряд № 355 | 13.07.2020-31.07.2020 | ВЛ-110/6 кВ "Н.Златоуст" - "Боровая" - аварийный ремонт МВ и ЛР

## Август
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Наименование объекта | Окончание работы | Производимые мероприятия
Наряд № 356 | 05.08.2020-06.08.2020 | ЗРУ-6 кВ фидера № 31, 28 II C.Ш. тепловизионное обследование
Наряд № 357 | 06.08.2020-07.08.2020 | ЗРУ-6 кВ фидера № 2,3,5 17, 58 II C.Ш. тепловизионное обследование
Наряд № 358 | 12.08.2020-13.08.2020 | Чистка и покраска силового трансформатора Т-1
Наряд № 359 | 25.08.2020-26.08.2020 | Демонтаж старого и монтаж нового Ш.Р. I С.Ш. 110 кВ Златоуст-2

## Сентябрь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Наименование объекта | Окончание работы | Производимые мероприятия
Наряд № 360 | 02.09.2020-08.09.2020 | ОРУ-110/6 кВ: текущий ремонт II системы шин 110 кВ. Промывка подвесных изоляторов, замена вводов на МВ-110 кВ ВЛ "Боровая"
Наряд № 361 | 18.09.2020-18.09.2020 | РУ-6 кВ № 2 ячейка № 40 фидер № 49 текущий ремонт
Наряд № 362 | 2020-09-29 | Капитальный ремнот МВ-110 кВ "Боровая"

## Октябрь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Наименование объекта | Окончание работы | Производимые мероприятия
Наряд № 363 | 23.10.2020-13.11.2020 | Капитальный ремнот МВ-110 кВ "Боровая"
Наряд № 364 | 2020-10-16 | Капитальный ремнот МВ-110 кВ "Боровая"

## Ноябрь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Наименование объекта | Окончание работы | Производимые мероприятия
Наряд № 363 | 23.10.2020-13.11.2020 | Капитальный ремнот МВ-110 кВ "Боровая"

## Декабрь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Наименование объекта | Окончание работы | Производимые мероприятия
Наряд № 365 | 9.12.2020-9.12.2020 | ЗРУ-6 кВ проверка ТТ ячеек I С.Ш.
Наряд № 366 | 2020-12-10 | ОРУ-110 кВ капитальный ремнот ВЛ-110 кВ и МВ-110 кВ Боровая
Наряд № 367 | 2020-12-23 | ОРУ-110 кВ капитальный ремнот ВЛ-110 кВ и МВ-110 кВ Боровая