## Приложение 1 (город)
Приложение № 1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям от 29.08.2017 № 1135/17
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
ООО "ЭДС"
(название организации)
(для территорий городских населенных пунктов)
за 2017 - 2019 гг.
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства/ Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Пропускная способность, кВт/ Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/ на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб.
1 | Строительство воздушных линий
1.1. | Материал опоры - деревянные
1.1.1. | Тип провода - изолированный
1.1.1.4. | Материал провода - алюминиевый
1.1.1.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Тип провода - неизолированный
1.1.2.3. | Материал провода - сталеалюминиевый
1.1.2.3.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4. | Материал провода - алюминиевый
1.1.2.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Материал опоры - металлические
1.2.1. | Тип провода - изолированный
1.2.1.4. | Материал провода - алюминиевый
1.2.1.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Тип провода - неизолированный
1.2.2.3. | Материал провода - сталеалюминиевый
1.2.2.3.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Материал опоры - железобетонные
1.3.1. | Тип провода - изолированный
1.3.1.4. | Материал провода - алюминиевый
1.3.1.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 2019 | 0.4 | 750 | 99/14 | 119324,04/0
|  | 2020 | 0.4 | 620 | 99/50 | 240801,15/0
1.3.1.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Тип провода - неизолированный
1.3.2.3. | Материал провода - сталеалюминиевый
1.3.2.3.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.4. | Материал провода - алюминиевый
1.3.2.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.4.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство кабельных линий
2.1. | Способ прокладки - в траншеях
2.1.1. | Одножильные
2.1.1.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией
2.1.1.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.4. | Сечение провода - от 200 мм2 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2. | Кабели с бумажной изоляцией
2.1.1.2.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.4. | Сечение провода - от 200 мм2 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Многожильные
2.1.2.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией
2.1.2.1.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 2019 | 6 | 80 | не расч./630 | 116999,99/0
2.1.2.1.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 2020 | 0.4 | 100 | 167/140 | 147333,32/0
2.1.2.1.4. | Сечение провода - от 200 мм2 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2. | Кабели с бумажной изоляцией
2.1.2.2.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 2020 | 6 | 272 | не расч./800 | 397799,96/0
2.1.2.2.4. | Сечение провода - от 200 мм2 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Способ прокладки - в галереях и эстакадах
2.5.1. | Одножильные
2.5.1.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией
2.5.1.1.4. | Сечение провода - от 200 мм2 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2. | Многожильные
2.5.2.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией
2.5.2.1.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.2. | Кабели с бумажной изоляцией
2.5.2.2.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Способ прокладки - горизонтальное наклонное бурение
2.6.1. | Одножильные
2.6.1.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией
2.6.1.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.1.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.1.4. | Сечение провода - от 200 мм2 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.2. | Кабели с бумажной изоляцией
2.6.1.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2. | Многожильные
2.6.2.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией
2.6.2.1.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1.4. | Сечение провода - от 200 мм2 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2. | Кабели с бумажной изоляцией
2.6.2.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2.4. | Сечение провода - от 200 мм2 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство пунктов секционирования
3.1. | Реклоузер
3.1.3. | Номинальный ток - от 250 А до 500 А включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Номинальный ток - от 500 А до 1000 А включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Распределительные пункты
3.2.2. | Номинальный ток - от 100 А до 250 А включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Номинальный ток - от 500 А до 1000 А включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Разъединитель
3.4.3. | Номинальный ток - от 250 А до 500 А включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство трансформаторных подстанций
4.1.1. | Однотрансформаторные
4.1.1.1. | Трансформаторная мощность - до 25 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2. | Трансформаторная мощность - от 25 кВА до 100 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3. | Трансформаторная мощность - от 100 кВА до 250 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.4. | Трансформаторная мощность - от 250 кВА до 500 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.5. | Трансформаторная мощность - от 500 кВА до 900 кВА включительно | 2019 | 6/0,4 | 0 | 630 | 1889863,91/0
4.1.1.6. | Трансформаторная мощность - свыше 1000 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Двухтрансформаторные и более
4.1.2.3. | Трансформаторная мощность - от 100 кВА до 250 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.4. | Трансформаторная мощность - от 250 кВА до 500 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.5. | Трансформаторная мощность - от 500 кВА до 900 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.6. | Трансформаторная мощность - свыше 1000 кВА | 2020 | 6/0,4 | 0 | 1260 | 4011146,39/0
5 | Строительство распределительных трансформаторных подстанций
5.1.1. | Однотрансформаторные
5.1.1.2. | Трансформаторная мощность - от 25 кВА до 100 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. | Двухтрансформаторные и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.6. | Трансформаторная мощность - свыше 1000 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство подстанций
6.2. | Напряжение - 110 кВ и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Количество, шт | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта, тыс. руб.
7.1 | Однофазные
7.1.1. | прямого включения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Трехфазные
7.2.1. | прямого включения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2. | полукосвенного включения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3. | косвенного включения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор ООО "ЭДС" |  |  |  |  | Жилякова Валентина Виктровна

## Приложение 1 (не город)
Приложение № 1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям от 29.08.2017 № 1135/17
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
ООО "ЭДС"
(название организации)
(для территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов)
за 2017 - 2019 гг.
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства/ Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Пропускная способность, кВт/ Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/ на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб.
1 | Строительство воздушных линий
1.1. | Материал опоры - деревянные
1.1.1. | Тип провода - изолированный
1.1.1.4. | Материал провода - алюминиевый
1.1.1.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Тип провода - неизолированный
1.1.2.3. | Материал провода - сталеалюминиевый
1.1.2.3.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4. | Материал провода - алюминиевый
1.1.2.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Материал опоры - металлические
1.2.1. | Тип провода - изолированный
1.2.1.4. | Материал провода - алюминиевый
1.2.1.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Тип провода - неизолированный
1.2.2.3. | Материал провода - сталеалюминиевый
1.2.2.3.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Материал опоры - железобетонные
1.3.1. | Тип провода - изолированный
1.3.1.4. | Материал провода - алюминиевый
1.3.1.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Тип провода - неизолированный
1.3.2.3. | Материал провода - сталеалюминиевый
1.3.2.3.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.4. | Материал провода - алюминиевый
1.3.2.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.4.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство кабельных линий
2.1. | Способ прокладки - в траншеях
2.1.1. | Одножильные
2.1.1.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией
2.1.1.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.4. | Сечение провода - от 200 мм2 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2. | Кабели с бумажной изоляцией
2.1.1.2.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.4. | Сечение провода - от 200 мм2 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Многожильные
2.1.2.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией
2.1.2.1.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.4. | Сечение провода - от 200 мм2 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2. | Кабели с бумажной изоляцией
2.1.2.2.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.4. | Сечение провода - от 200 мм2 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Способ прокладки - в галереях и эстакадах
2.5.1. | Одножильные
2.5.1.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией
2.5.1.1.4. | Сечение провода - от 200 мм2 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2. | Многожильные
2.5.2.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией
2.5.2.1.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.2. | Кабели с бумажной изоляцией
2.5.2.2.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Способ прокладки - горизонтальное наклонное бурение
2.6.1. | Одножильные
2.6.1.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией
2.6.1.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.1.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.1.4. | Сечение провода - от 200 мм2 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.2. | Кабели с бумажной изоляцией
2.6.1.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2. | Многожильные
2.6.2.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией
2.6.2.1.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1.4. | Сечение провода - от 200 мм2 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2. | Кабели с бумажной изоляцией
2.6.2.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2.3. | Сечение провода - от 100 мм2 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2.4. | Сечение провода - от 200 мм2 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство пунктов секционирования
3.1. | Реклоузер
3.1.3. | Номинальный ток - от 250 А до 500 А включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Номинальный ток - от 500 А до 1000 А включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Распределительные пункты
3.2.2. | Номинальный ток - от 100 А до 250 А включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Номинальный ток - от 500 А до 1000 А включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Разъединитель
3.4.3. | Номинальный ток - от 250 А до 500 А включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство трансформаторных подстанций
4.1.1. | Однотрансформаторные
4.1.1.1. | Трансформаторная мощность - до 25 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2. | Трансформаторная мощность - от 25 кВА до 100 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3. | Трансформаторная мощность - от 100 кВА до 250 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.4. | Трансформаторная мощность - от 250 кВА до 500 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.5. | Трансформаторная мощность - от 500 кВА до 900 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.6. | Трансформаторная мощность - свыше 1000 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Двухтрансформаторные и более
4.1.2.3. | Трансформаторная мощность - от 100 кВА до 250 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.4. | Трансформаторная мощность - от 250 кВА до 500 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.5. | Трансформаторная мощность - от 500 кВА до 900 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.6. | Трансформаторная мощность - свыше 1000 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство распределительных трансформаторных подстанций
5.1.1. | Однотрансформаторные
5.1.1.2. | Трансформаторная мощность - от 25 кВА до 100 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. | Двухтрансформаторные и более
5.1.2.6. | Трансформаторная мощность - свыше 1000 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство подстанций
6.2. | Напряжение - 110 кВ и выше
7 | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Количество, шт | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта, тыс. руб.
7.1 | Однофазные
7.1.1. | прямого включения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Трехфазные
7.2.1. | прямого включения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2. | полукосвенного включения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3. | косвенного включения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор ООО "ЭДС" |  |  |  |  | Жилякова Валентина Викторовна

## С1 станд.
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний
ООО "ЭДС"
(название организации)
за 2017 - 2019 гг.
№п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 | [8 empty] | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | Расходы по каждому мероприятию (руб.) |  |  | Количество технологических присоединений (шт.) |  |  | Объем максимальной мощности (кВт)
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г.
|  | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 0 | 3112.56 | 2183.2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1480 | 0 | 3112.56 | 727.73
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 0 | 0 | 1091.59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 545.8
| Руководитель сетевой организации | Количество технологических присоединений (шт.) 2018 г.: Жилякова Валентина Викторовна

## Расходы по С1
Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний, за 2017-2019гг. (выполняется отдельно по мероприятиям, предусмотренным подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний)
№п/п | Показатели | С 1.1. (Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю), тыс. руб. |  |  | С1.2 (Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий), тыс. руб.
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г.
|  | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт | факт | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 0 | 3.11 | 2.18 | 0 | 0 | 1.09
1.1 | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Оплата труда ППП |  | 2.3 | 1.58 | 0 | 0 | 0.79
1.4 | Отчисления на страховые взносы |  | 0.7 | 0.48 | 0 | 0 | 0.24
1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 0 | 0.11 | 0.12 | 0 | 0 | 0.06
1.5.1 | работы и услуги непроизводственного характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | работы и услуги непроизводственного характера, в том числе: | 0 | 0.11 | 0.12 | 0 | 0 | 0.06
1.5.3.1 | услуги связи | С 1.1. (Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю), тыс. руб. 2017 г.: 0; С 1.1. (Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю), тыс. руб. 2018 г.: 0; С 1.1. (Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю), тыс. руб. 2019 г.: 0
1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 | 0.11 | 0.12 | 0 | 0 | 0.06
1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Внереализационные расходы, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | расходы на услуги банков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | % за пользование кредитом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | прочие обоснованные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Руководитель сетевой организации | С1.2 (Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий), тыс. руб. 2018 г.: Жилякова Валентина Викторовна