## Январь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в Январе 2017 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
Наряд № 262 | с 03.01.2016-05.01.2016 | Ремонт фидера № 10 от ГРУ-2 до п.ст 3-2
Наряд № 267 | с 24.01.2016-27.01.2016 | Ремонт фидера № 32, установлены 4 высоковольтные муфты.

## февраль
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в феврале 2017 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
| с 27.02.2017-27.02.2017 | Ревизия шкафа обдува Тр-2

## Март
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в марте 2017 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
Наряд № 261 | с 07.03.2017-07.03.2017 | Капитальный ремонт ячейки 42 фидера № 48 на ПС-110/6 кВ Новый Златоуст.

## Апрель
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в апреле 2017 г.
Номер наряда или распоряжения | Окончание работы | Производимые мероприятия
- | - | -

## май
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в мае 2017 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
Наряд № 262 | с 12.05.2017-12.05.2017 | Текущий ремонт трансформатора Т-1
Наряд № 263 | с 16.05.2017-17.05.2017 | Поверка трансформаторовв тока в 11-и ячейках

## Июнь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в июне 2017 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
Наряд № 264 | с 01.06.2017-02.06.2017 | Капитальный ремонт ячейки 30 фидера № 15
Наряд № 265 | с 06.06.2017-06.06.2017 | Текущий ремонт фидеров № 12,14
Наряд № 266 | с 13.06.2017-13.06.2017 | РУ-110 текущий ремонт трансформатора Т-1
Наряд № 267 | с 22.06.2017-22.06.2017 | Капительный ремонт ячейки 15 фидера 21
Наряд № 268 | с 23.06.2017-23.06.2017 | Капитальный ремонт фидера ТЭЦ-1
Наряд № 269 | с 23.06.2017-23.06.2017 | Капитальный ремонт фидера ТЭЦ-2
Наряд № 270 | с 26.06.2017-26.06.2017 | РУ-110 текущий ремонт трансформатора Т-1
Наряд № 271 | с 30.06.2017-30.06.2017 | Капительный ремонт ячейки 50 фидера 59

## Июль
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в июле 2017 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
Наряд № 271 | с 03.07.2017-06.07.2017 | Капремонт ячейки 50 фидер 59
Наряд № 272 | с 22.07.2017-22.07.2017 | Капремонт в ячейке 45 вводного масляного выключателя трансформатора Тр-р 3
Наряд № 273 | с 24.07.2017-31.07.2018 | Ремонт трансформатора Тр-р 1

## Август
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в августе 2017 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
Наряд № 274 | с 08.08.2017-23.08.2017 | Текущий ремонт масляного выключателя МКП 110 трансформатора Т-1. Замеры сопротивления изоляции. Испытание оборудования ячейки повышенным напряжением.

## Сентябрь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в сентябре 2017 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
Наряд № 275 | 18.09.2017-20.09.2017 | Текущий ремонт ячейки, маслянного выключателя траснформатора собственных нужд № 2
Наряд № 276 | 27.09.2017-27.09.2017 | Текущий ремонт ячейки № 48 фидера № 63

## Октябрь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в октябре 2017 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
Наряд № 277 | 03.10.2017-03.10.2017 | Ремонт масляного выключателя 110 кВ трансформатора № 1
Наряд № 278 | 11.10.2017-19.10.2017 | Ремонт кровли ГЩУ, помещения конденсаторной и 2 главных входов в кабельные тоннель № 2
Наряд № 279 | 17.10.2017-10.10.2017 | Текущий ремонт трансформатора № 3
Наряд № 280 | 18.10.2017-19.10.2017 | Текущий ремонт ТСН № 1

## Ноябрь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в ноябре 2017 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
Наряд № 281 | 27.11.2017-28.11.2017 | ВРУ-6 кВ № 3 капитальный ремонт ячейки № 49 фидера № 8

## Декабрь
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в декабре 2017 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
Наряд № 282 | 21.12.2017-21.12.2017 | Капитальный ремонт ячейки № 62 ЗРУ-6 кВ № 3 фидера 27/3