## Лист1
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в октябре 2016 г.
Номер наряда или распоряжения | Время проведения ремонта | Производимые мероприятия
Наряд № 249 | с 03.10.2016-03.10.2016 | ЗРУ-6 Капитальный ремонт ячейки 15 фидер 21
Наряд № 250 | с 05.10.2016- | ЗРУ-6 Капитальный ремонт ячейки 25 и замена МВ на ВВ
Наряд № 251 | с 11.10.2016-14.10.2016 | ЗРУ-6 Капитальный ремонт ячейки 57 фидер 57
Наряд № 252 | с 12.10.2016- | ЗРУ-6 Капитальный ремонт ячейки 51 фидер 60 и замена МВ на ВВ
Наряд № 253 | с 17.10.2016- | ЗРУ-6 Капитальный ремонт МВ Тр-р № 1, ячейка 3
| 2016-10-24 | Текущий ремонт кабельной трассы с ГПП-110 кВ Горная до РП-21 Установлено 4 муфты 3СТП 10 (70х120), Проложено 50 м кабеля ААБл 10 (3х240) и 5 м кабеля ААШВУ 10 (3-150)