## Горная
Контрольный замер нагрузок по ПС-110/6 кВ Горная за 17.06.2015
трансформаторы | Наименован. номер, мощн. МВА | Полож. анцапф. | Класс напряж. кВ | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00
|  |  |  | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт.
|  |  |  | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Тр-2 |  | 110
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТР-1 |  | 110
|  |  | 6 | 2 | 0.09 | 0.18 | 2 | 0.09 | 0.18 | 2 | 0.09 | 0.18 | 2 | 0.09 | 0.27 | 2 | 0.09 | 0.18 | 2 | 0.09 | 0.27 | 2 | 0.09 | 0.18 | 2 | 0.09 | 0.18
| ИТОГО: |  |  |  | 0.09 | 0.18 |  | 0.09 | 0.18 |  | 0.09 | 0.18 |  | 0.09 | 0.27 |  | 0.09 | 0.18 |  | 0.09 | 0.27 |  | 0.09 | 0.18 |  | 0.09 | 0.18
Напряжение на шинах п/ст, кВ |  |  | 110 кВ | 119 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
|  |  | 6 кВ | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
трансформаторы | Наименован. номер, мощн. МВА | Полож. анцапф. | Класс напряж. кВ | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00
|  |  |  | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт.
|  |  |  | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Тр-2 |  | 110
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТР-1 |  | 110
|  |  | 6 | 2 | 0.09 | 0.18 | 2 | 0.09 | 0.18 | 2 | 0.09 | 0.18 | 2 | 0 | 0.09 | 2 | 0.09 | 0.18 | 2 | 0.09 | 0.18 | 2 | 0.09 | 0.18 | 2 | 0.09 | 0.18
| ИТОГО: |  |  |  | 0.09 | 0.18 |  | 0.09 | 0.18 |  | 0.09 | 0.18 |  | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 0.18 |  | 0.09 | 0.18 |  | 0.09 | 0.18 |  | 0.09 | 0.18
Напряжение на шинах п/ст, кВ |  |  | 110 кВ | 120 |  |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119
|  |  | 6 кВ | 6.4 |  |  | 6.3 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
трансформаторы | Наименован. номер, мощн. МВА | Полож. анцапф. | Класс напряж. кВ | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
|  |  |  | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт.
|  |  |  | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Тр-2 |  | 110
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТР-1 |  | 110
|  |  | 6 | 2 | 0.09 | 0.18 | 2 | 0.09 | 0.18 | 2 | 0.09 | 0.18 | 2 | 0.09 | 0.27 | 2 | 0.09 | 0.18 | 2 | 0 | 0.18 | 2 | 0.18 | 0.18 | 2 | 0.09 | 0.18
| ИТОГО: |  |  |  | 0.09 | 0.18 |  | 0.09 | 0.18 |  | 0.09 | 0.18 |  | 0.09 | 0.27 |  | 0.09 | 0.18 |  | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 0.18 |  | 0.09 | 0.18
Напряжение на шинах п/ст, кВ |  |  | 110 кВ | 119 |  |  | 119 |  |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119
|  |  | 6 кВ | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
Директор ООО "ЭДС" В.В. Жилякова

## Новый Златоуст
Контрольный замер нагрузок по п/ст Н. Златоуст за 17.06.2015
трансформаторы | Наименован. номер, мощн. МВА | Полож. анцапф. | Класс напряж. кВ | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00
|  |  |  | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт.
|  |  |  | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 31,5 МВА |  | 110
|  |  | 6 | 0 | 0 | 3.8844 | 100 | 0.0108 | 4.1688 | 0 | 0.0504 | 4.1832 | 0 | 0 | 3.8412 | 0 | 0 | 3.9456 | 0 | 0 | 3.8808 | 0 | 0 | 3.3876 | 0 | 0 | 3.276
| Т-3 31,5 МВА |  | 110
|  |  | 6 | 800 | 12.186 | 6.5592 | 700 | 10.0872 | 6.4332 | 600 | 8.7588 | 6.2208 | 600 | 8.244 | 6.0984 | 500 | 8.0568 | 6.0408 | 500 | 7.758 | 5.8788 | 500 | 8.064 | 5.6232 | 500 | 9.5688 | 5.7924
110
6
| ИТОГО: |  |  |  | 12.186 | 10.4436 |  | 10.098 | 10.602 |  | 8.8092 | 10.404 |  | 8.244 | 9.9396 |  | 8.0568 | 9.9864 |  | 7.758 | 9.7596 |  | 8.064 | 9.0108 |  | 9.5688 | 9.0684
ЛЭП и Фидера | Наименованование, номер |  | Класс напряж. кВ | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00
|  |  |  | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт.
|  |  |  | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Фидер 57 |  | 6 кВ | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Фидер 58 |  | 6 кВ | 20 | 0.72 | 0.72 | 20 | 0.84 | 0.6 | 10 | 0.6 | 0.48 | 10 | 0.36 | 0.6 | 10 | 0.24 | 0.48 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.36 | 0.6 | 10 | 0.48 | 0.48
| Фидер 61 |  | 6 кВ | 60 | 1.1592 | 1.1292 | 120 | 1.1832 | 1.1604 | 100 | 1.1472 | 1.0392 | 110 | 1.1376 | 1.0836 | 110 | 1.1568 | 1.1508 | 120 | 1.0812 | 0.9372 | 60 | 1.1028 | 0.8928 | 110 | 1.1976 | 1.0884
| Фидер 62 |  | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фидер 63 |  | 6 кВ | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фидер 64 |  | 6 кВ | 40 | 0.576 | 0.288 | 30 | 0.648 | 0.36 | 30 | 0.504 | 0.288 | 30 | 0.504 | 0.288 | 20 | 0.576 | 0.36 | 20 | 0.576 | 0.36 | 30 | 0.504 | 0.288 | 30 | 0.72 | 0.432
| Фидер 15 |  | 6 кВ | 10 | 0.00432 | 0.0072 | 10 | 0.00432 | 0.00792 | 10 | 0.00432 | 0.0072 | 10 | 0.0036 | 0.00792 | 10 | 0.00288 | 0.0072 | 10 | 0.00288 | 0.00792 | 10 | 0.00216 | 0.0072 | 10 | 0.00288 | 0.0072
| Фидер Гидро 1 |  | 6 кВ | 10 | 0.09 | 0.0252 | 10 | 0.0876 | 0.024 | 10 | 0.0912 | 0.0264 | 10 | 0.102 | 0.0276 | 10 | 0.096 | 0.0288 | 10 | 0.0912 | 0.0288 | 10 | 0.0936 | 0.0324 | 10 | 0.192 | 0.1404
| Фидер Гидро 2 |  | 6 кВ | 10 | 0.0405 | 0.0558 | 10 | 0.0405 | 0.0567 | 10 | 0.0369 | 0.0558 | 10 | 0.0504 | 0.0585 | 10 | 0.0387 | 0.0594 | 10 | 0.036 | 0.0567 | 10 | 0.0369 | 0.0585 | 10 | 0.1404 | 0.1755
| Фидер 16 |  | 6 кВ | 80 | 0.73776 | 0.3552 | 80 | 0.7392 | 0.37056 | 50 | 0.5352 | 0.25584 | 60 | 0.53232 | 0.25536 | 40 | 0.52656 | 0.25776 | 40 | 0.372 | 0.19632 | 10 | 0.2712 | 0.18384 | 30 | 0.23472 | 0.16512
| Фидер 18 |  | 6 кВ | 60 | 0.55968 | 0.55776 | 30 | 0.60384 | 0.58512 | 60 | 0.41376 | 0.51168 | 60 | 0.35424 | 0.42576 | 30 | 0.28656 | 0.46224 | 30 | 0.47808 | 0.36048 | 30 | 0.27312 | 0.24384 | 20 | 0.29088 | 0.33888
| Фидер 19 |  | 6 кВ | 10 | 0.04416 | 0.10752 | 10 | 0.036 | 0.09408 | 10 | 0.036 | 0.0936 | 10 | 0.036 | 0.09456 | 10 | 0.03456 | 0.09552 | 10 | 0.03312 | 0.09408 | 10 | 0.0912 | 0.10656 | 10 | 0.1416 | 0.17376
| Фидер 20 |  | 6 кВ | 10 | 0.06192 | 0.16944 | 10 | 0.0624 | 0.17136 | 10 | 0.0624 | 0.17088 | 10 | 0.06192 | 0.17184 | 10 | 0.06528 | 0.1728 | 10 | 0.0696 | 0.17184 | 10 | 0.07152 | 0.1752 | 10 | 0.17808 | 0.2664
| Фидер 21 |  | 6 кВ | 90 | 1.104 | 0.72 | 80 | 0.672 | 0.528 | 80 | 0.672 | 0.528 | 80 | 0.672 | 0.624 | 90 | 0.864 | 0.576 | 70 | 0.912 | 0.72 | 50 | 0.624 | 0.528 | 70 | 0.72 | 0.576
| Фидер 24 |  | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фидер 26 |  | 6 кВ | 10 | 0.14496 | 0.13344 | 10 | 0.11952 | 0.09504 | 10 | 0.12576 | 0.09792 | 40 | 0.17472 | 0.1128 | 10 | 0.17088 | 0.1176 | 10 | 0.13488 | 0.0816 | 10 | 0.14064 | 0.07824 | 10 | 0.22512 | 0.12096
| Фидер 27 |  | 6 кВ | 10 | 0.0144 | 0.06984 | 10 | 0.01512 | 0.072 | 10 | 0.0144 | 0.07056 | 10 | 0.01512 | 0.072 | 10 | 0.0144 | 0.07272 | 10 | 0.01512 | 0.07272 | 10 | 0.01584 | 0.07344 | 10 | 0.03312 | 0.09
| Фидер 28 |  | 6 кВ | 20 | 0.48816 | 0.168 | 60 | 0.93024 | 0.12384 | 70 | 0.85488 | 0.1464 | 70 | 0.82464 | 0.14208 | 80 | 0.80976 | 0.10752 | 70 | 0.58032 | 0.12624 | 10 | 0.39504 | 0.17856 | 20 | 0.74496 | 0.48816
| Фидер 29 |  | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фидер 46 |  | 6 кВ | 10 | 0.07392 | 0.0888 | 10 | 0.07248 | 0.09168 | 10 | 0.07296 | 0.09312 | 10 | 0.14304 | 0.0936 | 10 | 0.0648 | 0.08448 | 10 | 0.06096 | 0.0768 | 10 | 0.06816 | 0.07728 | 10 | 0.11184 | 0.12288
| Фидер 47 |  | 6 кВ | 20 | 0.04392 | 0.07416 | 20 | 0.0432 | 0.07488 | 20 | 0.04176 | 0.07488 | 20 | 0.13752 | 0.07416 | 15 | 0.0396 | 0.0756 | 10 | 0.036 | 0.07344 | 15 | 0.0576 | 0.10728 | 20 | 0.10584 | 0.21168
| Фидер 48 |  | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фидер 49 |  | 6 кВ | 60 | 0.8388 | 0.3492 | 90 | 0.7068 | 0.3348 | 30 | 0.5712 | 0.3924 | 30 | 0.6804 | 0.4992 | 110 | 0.5076 | 0.378 | 20 | 0.5376 | 0.2724 | 20 | 0.4836 | 0.252 | 20 | 0.504 | 0.2736
| Фидер 50 |  | 6 кВ | 10 | 0.2196 | 0 | 10 | 0.336 | 0 | 10 | 0.3108 | 0 | 10 | 0.3444 | 0 | 10 | 0.3024 | 0 | 10 | 0.3228 | 0 | 10 | 0.342 | 0 | 10 | 0.408 | 0.0024
| Фидер 51 |  | 6 кВ | 10 | 0.0252 | 0.0108 | 10 | 0.0252 | 0.0108 | 10 | 0.024 | 0.0108 | 10 | 0.0252 | 0.0108 | 10 | 0.0216 | 0.0084 | 10 | 0.0192 | 0.006 | 10 | 0.0192 | 0.006 | 10 | 0.0192 | 0.006
Директор ООО "ЭДС" В. В. Жилякова
Контрольный замер нагрузок по п/ст Н. Златоуст за 17.06.2015
трансформаторы | Наименован. номер, мощн. МВА | Полож. анцапф. | Класс напряж. кВ | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00
|  |  |  | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт.
|  |  |  | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 31,5 МВА |  | 110
|  |  | 6 | 0 | 0 | 4.6872 | 200 | 0.2232 | 5.4648 | 200 | 0.2916 | 5.5044 | 200 | 0.0972 | 5.5044 | 200 | 0.0144 | 5.0076 | 100 | 0 | 4.8564 | 100 | 0.0036 | 5.5224 | 200 | 0.1404 | 5.49
| Т-3 31,5 МВА |  | 110
|  |  | 6 | 600 | 11.0628 | 6.1884 | 800 | 14.166 | 8.0964 | 900 | 15.4548 | 8.7336 | 950 | 15.4836 | 8.6436 | 900 | 15.3684 | 8.37 | 900 | 14.2524 | 7.1784 | 1000 | 15.0444 | 8.6508 | 900 | 15.1308 | 8.802
110
6
| ИТОГО: |  |  |  | 11.0628 | 10.8756 |  | 14.3892 | 13.5612 |  | 15.7464 | 14.238 |  | 15.5808 | 14.148 |  | 15.3828 | 13.3776 |  | 14.2524 | 12.0348 |  | 15.048 | 14.1732 |  | 15.2712 | 14.292
ЛЭП и Фидера | Наименованование, номер |  | Класс напряж. кВ | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00
|  |  |  | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт.
|  |  |  | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Фидер 57 |  | 6 кВ | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фидер 58 |  | 6 кВ | 120 | 1.2 | 0.84 | 70 | 0.72 | 0.96 | 145 | 1.44 | 1.44 | 145 | 1.44 | 1.68 | 160 | 1.56 | 1.08 | 85 | 0.84 | 0.72 | 160 | 1.56 | 1.56 | 130 | 1.32 | 1.32
| Фидер 61 |  | 6 кВ | 120 | 1.2576 | 1.1844 | 120 | 1.26 | 1.1148 | 120 | 1.2132 | 1.02 | 120 | 1.2276 | 1.122 | 110 | 1.2492 | 1.17 | 130 | 1.2756 | 1.2936 | 145 | 1.26 | 1.2204 | 110 | 1.1532 | 1.1088
| Фидер 62 |  | 6 кВ | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фидер 63 |  | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фидер 64 |  | 6 кВ | 70 | 0.72 | 0.432 | 80 | 0.792 | 0.36 | 85 | 0.864 | 0.432 | 95 | 0.936 | 0.504 | 100 | 1.008 | 0.432 | 85 | 0.864 | 0.504 | 110 | 1.08 | 0.504 | 85 | 0.864 | 0.432
| Фидер 15 |  | 6 кВ | 10 | 0.00216 | 0.00504 | 10 | 0.00144 | 0.00432 | 10 | 0.00216 | 0.00432 | 10 | 0.00216 | 0.00504 | 10 | 0.00144 | 0.00432 | 10 | 0.00216 | 0.00432 | 10 | 0.00288 | 0.00504 | 10 | 0.00216 | 0.00504
| Фидер Гидро 1 |  | 6 кВ | 25 | 0.2604 | 0.1656 | 25 | 0.2604 | 0.1608 | 25 | 0.2316 | 0.1548 | 25 | 0.3 | 0.1776 | 25 | 0.282 | 0.1752 | 25 | 0.3144 | 0.1656 | 35 | 0.3192 | 0.174 | 35 | 0.2964 | 0.1752
| Фидер Гидро 2 |  | 6 кВ | 20 | 0.2133 | 0.207 | 20 | 0.2151 | 0.2007 | 20 | 0.1854 | 0.1944 | 20 | 0.2529 | 0.2133 | 30 | 0.2304 | 0.2106 | 20 | 0.2664 | 0.207 | 35 | 0.2691 | 0.2124 | 20 | 0.2493 | 0.2106
| Фидер 16 |  | 6 кВ | 25 | 0.2328 | 0.15936 | 25 | 0.01536 | 0.04272 | 100 | 0.1488 | 0.10944 | 50 | 0.28128 | 0.17424 | 25 | 0.2688 | 0.16848 | 30 | 0.26928 | 0.16944 | 30 | 0.17184 | 0.12528 | 20 | 0.27648 | 0.17376
| Фидер 18 |  | 6 кВ | 20 | 0.3288 | 0.46944 | 35 | 0.2928 | 0.45696 | 30 | 0.2904 | 0.49968 | 30 | 0.24336 | 0.3672 | 25 | 0.20832 | 0.37488 | 20 | 0.23904 | 0.38112 | 30 | 0.25344 | 0.40896 | 25 | 0.32352 | 0.40656
| Фидер 19 |  | 6 кВ | 20 | 0.18816 | 0.25152 | 45 | 0.192 | 0.25584 | 20 | 0.20064 | 0.27984 | 20 | 0.19392 | 0.2664 | 20 | 0.16992 | 0.23856 | 20 | 0.17568 | 0.28416 | 20 | 0.19536 | 0.27552 | 15 | 0.1944 | 0.28848
| Фидер 20 |  | 6 кВ | 20 | 0.24816 | 0.29856 | 25 | 0.24528 | 0.2952 | 25 | 0.24576 | 0.30048 | 25 | 0.24912 | 0.31968 | 25 | 0.1848 | 0.28128 | 20 | 0.21552 | 0.34704 | 25 | 0.20256 | 0.34224 | 20 | 0.18048 | 0.30912
| Фидер 21 |  | 6 кВ | 145 | 1.44 | 0.864 | 100 | 1.008 | 0.864 | 145 | 1.44 | 1.008 | 140 | 1.392 | 1.008 | 130 | 1.296 | 0.912 | 115 | 1.152 | 0.72 | 150 | 1.488 | 1.2 | 120 | 1.2 | 0.912
| Фидер 24 |  | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фидер 26 |  | 6 кВ | 30 | 0.27408 | 0.15024 | 25 | 0.26208 | 0.16944 | 30 | 0.26592 | 0.19392 | 25 | 0.23328 | 0.17616 | 25 | 0.23664 | 0.19152 | 20 | 0.3048 | 0.19872 | 40 | 0.32256 | 0.20976 | 30 | 0.26976 | 0.13872
| Фидер 27 |  | 6 кВ | 10 | 0.03744 | 0.09792 | 10 | 0.04824 | 0.1008 | 10 | 0.05688 | 0.1044 | 10 | 0.04464 | 0.09 | 10 | 0.04536 | 0.09432 | 10 | 0.04752 | 0.09432 | 10 | 0.04392 | 0.08712 | 10 | 0.04248 | 0.08352
| Фидер 28 |  | 6 кВ | 100 | 1.1098 | 0.58512 | 100 | 1.4179 | 0.768 | 115 | 1.032 | 0.80448 | 120 | 0.74496 | 0.44736 | 70 | 0.72864 | 0.50448 | 70 | 0.76368 | 0.62352 | 80 | 1.0229 | 0.77952 | 90 | 0.70224 | 0.4584
| Фидер 29 |  | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фидер 46 |  | 6 кВ | 15 | 0.16368 | 0.12432 | 15 | 0.16368 | 0.10848 | 20 | 0.168 | 0.11424 | 15 | 0.15312 | 0.09024 | 15 | 0.13392 | 0.084 | 15 | 0.14304 | 0.10608 | 15 | 0.15552 | 0.09984 | 15 | 0.15312 | 0.0912
| Фидер 47 |  | 6 кВ | 10 | 0.14112 | 0.27216 | 15 | 0.13968 | 0.26208 | 15 | 0.15048 | 0.25488 | 15 | 0.1296 | 0.21672 | 15 | 0.08352 | 0.1296 | 10 | 0.13248 | 0.20376 | 15 | 0.13752 | 0.20088 | 15 | 0.10872 | 0.16488
| Фидер 48 |  | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фидер 49 |  | 6 кВ | 50 | 0.5808 | 0.4104 | 50 | 0.5964 | 0.4416 | 70 | 0.672 | 0.4284 | 60 | 0.6156 | 0.396 | 60 | 0.5436 | 0.2844 | 50 | 0.6 | 0.4188 | 70 | 0.5424 | 0.4068 | 50 | 0.7368 | 0.3924
| Фидер 50 |  | 6 кВ | 50 | 0.4488 | 0.0024 | 35 | 0.432 | 0.0012 | 50 | 0.402 | 0.0072 | 40 | 0.3708 | 0 | 40 | 0.3504 | 0.0012 | 35 | 0.3612 | 0 | 35 | 0.3708 | 0 | 35 | 0.3528 | 0
| Фидер 51 |  | 6 кВ | 10 | 0.0396 | 0.0156 | 10 | 0.0612 | 0.03 | 10 | 0.0444 | 0.0228 | 10 | 0.0468 | 0.0264 | 10 | 0.0492 | 0.0288 | 10 | 0.0492 | 0.0372 | 10 | 0.0192 | 0.0108 | 10 | 0.0192 | 0.0048
Директор ООО "ЭДС" В. В. Жилякова
Контрольный замер нагрузок по п/ст Н. Златоуст за 17.06.2015
трансформаторы | Наименован. номер, мощн. МВА | Полож. анцапф. | Класс напряж. кВ | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
|  |  |  | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт.
|  |  |  | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 31,5 МВА |  | 110
|  |  | 6 | 200 | 0.0144 | 4.8924 | 100 | 0.0036 | 4.9428 | 200 | 0.0108 | 5.0616 | 150 | 0 | 4.7016 | 50 | 0.0036 | 4.176 | 50 | 0.0144 | 4.4208 | 50 | 0 | 4.2516 | 50 | 0 | 3.8052
| Т-3 31,5 МВА |  | 110
|  |  | 6 | 900 | 14.9004 | 8.5824 | 850 | 14.3856 | 7.992 | 850 | 13.9428 | 7.8228 | 800 | 13.7232 | 7.5888 | 800 | 13.356 | 7.29 | 800 | 13.3452 | 6.912 | 800 | 13.9212 | 6.732 | 800 | 13.9284 | 6.6708
110
6
| ИТОГО: |  |  |  | 14.9148 | 13.4748 |  | 14.3892 | 12.9348 |  | 13.9536 | 12.8844 |  | 13.7232 | 12.2904 |  | 13.3596 | 11.466 |  | 13.3596 | 11.3328 |  | 13.9212 | 10.9836 |  | 13.9284 | 10.476
ЛЭП и Фидера | Наименованование, номер |  | Класс напряж. кВ | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
|  |  |  | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт.
|  |  |  | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Фидер 57 |  | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фидер 58 |  | 6 кВ | 110 | 1.08 | 1.44 | 120 | 1.2 | 1.08 | 110 | 1.08 | 0.96 | 110 | 1.08 | 0.96 | 95 | 0.96 | 0.84 | 70 | 0.72 | 0.72 | 70 | 0.72 | 0.72 | 70 | 0.72 | 0.72
| Фидер 61 |  | 6 кВ | 120 | 1.1904 | 1.2684 | 110 | 1.1556 | 1.1484 | 120 | 1.1928 | 1.2252 | 130 | 1.0992 | 1.014 | 110 | 1.1892 | 1.1592 | 120 | 1.1964 | 1.1328 | 130 | 1.1412 | 0.9888 | 110 | 1.0728 | 0.9708
| Фидер 62 |  | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фидер 63 |  | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фидер 64 |  | 6 кВ | 100 | 0.936 | 0.576 | 80 | 0.792 | 0.432 | 90 | 0.864 | 0.504 | 80 | 0.792 | 0.504 | 70 | 0.72 | 0.288 | 65 | 0.648 | 0.36 | 65 | 0.648 | 0.36 | 65 | 0.648 | 0.36
| Фидер 15 |  | 6 кВ | 10 | 0.00144 | 0.00432 | 10 | 0.00288 | 0.00648 | 10 | 0.00288 | 0.0072 | 10 | 0.00216 | 0.00648 | 10 | 0.00288 | 0.00576 | 10 | 0.00216 | 0.00576 | 10 | 0.0036 | 0.00576 | 10 | 0.0036 | 0.00648
| Фидер Гидро 1 |  | 6 кВ | 25 | 1.44 | 0.1008 | 35 | 1.104 | 0.72 | 25 | 1.2 | 0.912 | 25 | 1.2 | 0.916 | 35 | 0.2676 | 0.1788 | 10 | 0.186 | 0.1632 | 10 | 0.1788 | 0.1344 | 10 | 0.1056 | 0.0264
| Фидер Гидро 2 |  | 6 кВ | 30 | 0.2547 | 0.216 | 30 | 0.2358 | 0.2151 | 30 | 0.1926 | 0.2133 | 20 | 0.225 | 0.2142 | 25 | 0.2187 | 0.2115 | 10 | 0.1359 | 0.1962 | 10 | 0.1269 | 0.162 | 10 | 0.0531 | 0.0576
| Фидер 16 |  | 6 кВ | 30 | 0.26928 | 0.17088 | 25 | 0.13968 | 0.11376 | 20 | 0.23136 | 0.15648 | 20 | 0.27648 | 0.17712 | 20 | 0.27792 | 0.17424 | 20 | 0.2712 | 0.17328 | 20 | 0.27312 | 0.17328 | 10 | 0.72 | 0.34704
| Фидер 18 |  | 6 кВ | 30 | 0.26688 | 0.53376 | 30 | 0.32256 | 0.54816 | 30 | 0.852 | 0.5592 | 90 | 0.83616 | 0.44736 | 90 | 0.90576 | 0.63552 | 80 | 0.63072 | 0.57984 | 60 | 0.64512 | 0.52512 | 80 | 0.49056 | 0.54912
| Фидер 19 |  | 6 кВ | 25 | 0.1296 | 0.24096 | 10 | 0.09792 | 0.22128 | 10 | 0.06144 | 0.13344 | 10 | 0.05328 | 0.12048 | 10 | 0.06192 | 0.1392 | 10 | 0.06288 | 0.13488 | 10 | 0.06336 | 0.13248 | 10 | 0.05808 | 0.11808
| Фидер 20 |  | 6 кВ | 20 | 0.11856 | 0.23664 | 10 | 0.09936 | 0.22896 | 10 | 0.132 | 0.23712 | 15 | 0.14976 | 0.21552 | 15 | 0.1536 | 0.22896 | 10 | 0.11856 | 0.22176 | 10 | 0.07824 | 0.18912 | 10 | 0.06528 | 0.15936
| Фидер 21 |  | 6 кВ | 145 | 1.44 | 1.008 | 110 | 1.104 | 0.72 | 120 | 1.2 | 0.912 | 120 | 1.2 | 0.816 | 120 | 1.2 | 0.72 | 110 | 1.104 | 0.672 | 120 | 1.2 | 0.72 | 95 | 0.96 | 0.624
| Фидер 24 |  | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фидер 26 |  | 6 кВ | 30 | 0.26448 | 0.11712 | 20 | 0.25248 | 0.09888 | 25 | 0.22224 | 0.09888 | 25 | 0.23136 | 0.10464 | 20 | 0.20592 | 0.09408 | 50 | 0.18336 | 0.0888 | 20 | 0.15936 | 0.09792 | 10 | 0.16944 | 0.10896
| Фидер 27 |  | 6 кВ | 10 | 0.036 | 0.08208 | 10 | 0.03672 | 0.08712 | 10 | 0.03528 | 0.08712 | 10 | 0.02808 | 0.08568 | 10 | 0.02448 | 0.08424 | 10 | 0.02808 | 0.08856 | 10 | 0.02592 | 0.08424 | 10 | 0.16944 | 0.06192
| Фидер 28 |  | 6 кВ | 80 | 0.7584 | 0.42336 | 70 | 1.0958 | 0.65136 | 115 | 0.63312 | 0.3864 | 65 | 0.64032 | 0.27408 | 60 | 0.57408 | 0.21792 | 150 | 0.5496 | 0.19584 | 140 | 0.59664 | 0.15024 | 120 | 0.91872 | 0.10752
| Фидер 29 |  | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фидер 46 |  | 6 кВ | 15 | 0.14112 | 0.07632 | 15 | 0.08256 | 0.07536 | 10 | 0.0696 | 0.07536 | 10 | 0.06576 | 0.07344 | 10 | 0.06336 | 0.072 | 10 | 0.07152 | 0.08352 | 10 | 0.08256 | 0.09072 | 10 | 0.06576 | 0.07584
| Фидер 47 |  | 6 кВ | 15 | 0.10656 | 0.2016 | 10 | 0.10008 | 0.21168 | 15 | 0.0756 | 0.17064 | 20 | 0.06048 | 0.1296 | 15 | 0.07272 | 0.17208 | 15 | 0.0756 | 0.15768 | 15 | 0.06192 | 0.1044 | 15 | 0.06192 | 0.06768
| Фидер 48 |  | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фидер 49 |  | 6 кВ | 70 | 0.7164 | 0.378 | 70 | 0.7092 | 0.4152 | 70 | 0.6528 | 0.3564 | 70 | 0.6648 | 0.3036 | 70 | 0.6264 | 0.2508 | 20 | 0.6168 | 0.2556 | 80 | 0.5892 | 0.258 | 100 | 0.7008 | 0.4008
| Фидер 50 |  | 6 кВ | 10 | 0.2868 | 0 | 35 | 0.3348 | 0 | 25 | 0.3132 | 0 | 35 | 0.3132 | 0 | 35 | 0.3096 | 0 | 10 | 0.3228 | 0 | 10 | 0.2928 | 0 | 10 | 0.2952 | 0
| Фидер 51 |  | 6 кВ | 80 | 0.0192 | 0.006 | 10 | 0.0192 | 0.0048 | 10 | 0.0192 | 0.006 | 10 | 0.018 | 0.006 | 10 | 0.0192 | 0.006 | 10 | 0.0192 | 0.006 | 10 | 0.0228 | 0.0072 | 10 | 0.0252 | 0.0096
Директор ООО "ЭДС" В. В. Жилякова