## Горная
Контрольный замер нагрузок по посдтанции 110/6 кВ Горная за 21.06.2017
трансформаторы | Наименован. номер, мощн. МВА | Полож. анцапф. | Класс напряж. кВ | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00
|  |  |  | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт.
|  |  |  | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| ТР-1 |  | 110
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТР-2 |  | 110
|  |  | 6 | 5 | 0.09 | 0.09 | 5 | 0.09 | 0.18 | 5 | 0.09 | 0.09 | 5 | 0.09 | 0.18 | 5 | 0.09 | 0.18 | 5 | 0.18 | 0.09 | 5 | 0.09 | 0.18 | 5 | 0.09 | 0.18
| ИТОГО: |  |  |  | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 | 0.18 |  | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 | 0.18 |  | 0.09 | 0.18 |  | 0.18 | 0.09 |  | 0.09 | 0.18 |  | 0.09 | 0.18
Напряжение на шинах п/ст, кВ |  |  | 110 кВ | 120 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 120 |  |  | 119 |  |  | 120 |  |  | 121 |  |  | 120
|  |  | 6 кВ | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
трансформаторы | Наименован. номер, мощн. МВА | Полож. анцапф. | Класс напряж. кВ | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00
|  |  |  | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт.
|  |  |  | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| ТР-1 |  | 110
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТР-2 |  | 110
|  |  | 6 | 5 | 0.09 | 0.09 | 5 | 0.09 | 0.18 | 5 | 0.18 | 0.18 | 5 | 0.09 | 0.09 | 5 | 0.09 | 0.09 | 5 | 0.09 | 0.09 | 5 | 0.09 | 0.18 | 5 | 0.18 | 0.09
| ИТОГО: |  |  |  | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 | 0.18 |  | 0.18 | 0.18 |  | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 | 0.18 |  | 0.18 | 0.09
Напряжение на шинах п/ст, кВ |  |  | 110 кВ | 120 |  |  | 119 |  |  | 120 |  |  | 140 |  |  | 135 |  |  | 140 |  |  | 135 |  |  | 135
|  |  | 6 кВ | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
трансформаторы | Наименован. номер, мощн. МВА | Полож. анцапф. | Класс напряж. кВ | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
|  |  |  | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт.
|  |  |  | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| ТР-1 |  | 110
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТР-2 |  | 110
|  |  | 6 | 5 | 0.09 | 0.09 | 5 | 0.09 | 0.18 | 5 | 0.09 | 0.09 | 5 | 0.09 | 0.09 | 5 | 0.09 | 0.09 | 5 | 0.09 | 0.09 | 5 | 0.09 | 0.18 | 5 | 0.09 | 0.18
| ИТОГО: |  |  |  | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 | 0.18 |  | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 | 0.18 |  | 0.09 | 0.18
Напряжение на шинах п/ст, кВ |  |  | 110 кВ | 135 |  |  | 135 |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  | 135 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 90
|  |  | 6 кВ | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2
Директор ООО "ЭДС" В.В. Жилякова

## Новый Златоуст
Контрольный замер нагрузок по подстанции Н. Златоуст за 21.06.2017
трансформаторы | Наименован. номер, мощн. МВА | Полож. анцапф. | Класс напряж. кВ | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00
|  |  |  | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт.
|  |  |  | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-2 31,5 МВА |  | 110
|  |  | 6 | 20 | 0.4104 | 2.056 | 25 | 0.5688 | 2.29 | 20 | 0.6372 | 2.513 | 20 | 0.468 | 2.47 | 20 | 0.3492 | 2.423 | 20 | 0.1152 | 2.552 | 15 | 0.0072 | 2.167 | 15 | 0.0036 | 1.739
| Т-3 31,5 МВА |  | 110
|  |  | 6 | 60 | 12.0348 | 5.702 | 50 | 10.1088 | 5.472 | 50 | 8.8992 | 5.422 | 50 | 8.4636 | 5.548 | 45 | 8.3376 | 5.587 | 45 | 8.2836 | 5.501 | 50 | 8.6976 | 5.396 | 60 | 9.9432 | 5.328
110
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 12.4452 | 7.758 |  | 10.6776 | 7.762 |  | 9.5364 | 7.935 |  | 8.9316 | 8.018 |  | 8.6868 | 8.01 |  | 8.3988 | 8.053 |  | 8.7048 | 7.563 |  | 9.9468 | 7.067
Напряжение на шинах п/ст, кВ |  |  | 110 кВ | 120 |  |  | 121 |  |  | 122 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123
|  |  | 6 кВ | 6.4 |  |  | 6.5 |  |  | 6.6 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7
трансформаторы | Наименован. номер, мощн. МВА | Полож. анцапф. | Класс напряж. кВ | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00
|  |  |  | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт.
|  |  |  | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-2 31,5 МВА |  | 110
|  |  | 6 | 20 | 0.3636 | 2.909 | 25 | 1.5372 | 3.992 | 30 | 1.9368 | 4.19 | 25 | 1.8972 | 4.18 | 25 | 1.3392 | 3.463 | 25 | 1.2708 | 3.222 | 25 | 1.7712 | 3.971 | 25 | 1.6632 | 3.989
| Т-3 31,5 МВА |  | 110
|  |  | 6 | 75 | 11.718 | 5.767 | 95 | 14.454 | 7.409 | 80 | 14.5368 | 7.513 | 85 | 14.8212 | 7.434 | 80 | 14.814 | 7.222 | 75 | 13.8024 | 5.98 | 85 | 14.8392 | 7.448 | 85 | 15.9408 | 8.024
110
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 12.0816 | 8.676 |  | 15.9912 | 11.401 |  | 16.4736 | 11.703 |  | 16.7184 | 11.614 |  | 16.1532 | 10.685 |  | 15.0732 | 9.202 |  | 16.6104 | 11.419 |  | 17.604 | 12.013
Напряжение на шинах п/ст, кВ |  |  | 110 кВ | 121 |  |  | 121 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
|  |  | 6 кВ | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
трансформаторы | Наименован. номер, мощн. МВА | Полож. анцапф. | Класс напряж. кВ | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
|  |  |  | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт. | ток | акт. | реакт.
|  |  |  | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-2 31,5 МВА |  | 110
|  |  | 6 | 20 | 0.8208 | 3.118 | 20 | 0.288 | 2.639 | 20 | 0.0396 | 2.592 | 20 | 0.162 | 2.408 | 20 | 0.5328 | 2.214 | 20 | 0.9252 | 2.61 | 20 | 0.8712 | 2.592 | 20 | 0.7596 | 2.596
| Т-3 31,5 МВА |  | 110
|  |  | 6 | 85 | 14.9652 | 7.592 | 75 | 14.4936 | 6.948 | 75 | 13.8816 | 6.43 | 75 | 13.8204 | 6.275 | 80 | 13.9104 | 6.16 | 80 | 13.6656 | 6.152 | 80 | 13.8096 | 6.077 | 80 | 14.0292 | 6.221
110
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 15.786 | 10.71 |  | 14.7816 | 9.587 |  | 13.9212 | 9.022 |  | 13.9824 | 8.683 |  | 14.4432 | 8.374 |  | 14.5908 | 8.762 |  | 14.6808 | 8.669 |  | 14.7888 | 8.817
Напряжение на шинах п/ст, кВ |  |  | 110 кВ | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 122 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123
|  |  | 6 кВ | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
Директор ООО "ЭДС" В. В. Жилякова